## Sheet1
U01 | [5 empty] | U02
| 名称 | 变量 | 数据类型 | 备注 |  | 名称 | 变量 | 数据类型 | 备注
一层 腔体 | PLC_TO_PC |  |  |  | 一层 腔体 | PLC_TO_PC
| 初始化完成信号 | U1_EM01_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL |  |  | 初始化完成信号 | U2_EM01_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL
| 开门到位信号 | U1_EM01_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL |  |  | 开门到位信号 | U2_EM01_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL
| 关门到位信号 | U1_EM01_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL |  |  | 关门到位信号 | U2_EM01_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL
| 左夹具到位信号 | U1_EM01_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL |  |  | 左夹具到位信号 | U2_EM01_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL
| 右夹具到位信号 | U1_EM01_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL |  |  | 右夹具到位信号 | U2_EM01_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL
| 烘烤完成状态 | U1_EM01_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL |  |  | 烘烤完成状态 | U2_EM01_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL
| 工艺接收完成反馈 | U1_EM01_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL |  |  | 工艺接收完成反馈 | U2_EM01_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL
| 远程/本地模式 | U1_EM01_PLC_To_PC.bRemote | BOOL |  |  | 远程/本地模式 | U2_EM01_PLC_To_PC.bRemote | BOOL
| 夹具1控温温度 | U1_EM01_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1控温温度 | U2_EM01_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具1巡检温度 | U1_EM01_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1巡检温度 | U2_EM01_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2控温温度 | U1_EM01_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2控温温度 | U2_EM01_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2巡检温度 | U1_EM01_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2巡检温度 | U2_EM01_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 真空值 | U1_EM01_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa） |  | 真空值 | U2_EM01_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa）
| 工作时间 | U1_EM01_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min） |  | 工作时间 | U2_EM01_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min）
| 系统状态寄存器 | U1_EM01_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压 |  | 系统状态寄存器 | U2_EM01_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压
| PC_TO_PLC |  |  |  |  | PC_TO_PLC
| 下发参数完成（开始烘烤） | U1_EM01_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL |  |  | 下发参数完成（开始烘烤） | U2_EM01_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL
| 开门请求 | U1_EM01_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL |  |  | 开门请求 | U2_EM01_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL
| 关门请求 | U1_EM01_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL |  |  | 关门请求 | U2_EM01_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL
| 参数_设定温度 | U1_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100) |  | 参数_设定温度 | U2_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100)
| 参数_温度上限报警值 | U1_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100) |  | 参数_温度上限报警值 | U2_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100)
| 参数_温度下限报警值 | U1_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100) |  | 参数_温度下限报警值 | U2_EM01_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100)
| 参数_温度偏差报警值 | U1_EM01_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100) |  | 参数_温度偏差报警值 | U2_EM01_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100)
| 参数_真空到达值 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT |  |  | 参数_真空到达值 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT
| 参数_真空上限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT |  |  | 参数_真空上限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT
| 参数_真空下限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT |  |  | 参数_真空下限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT
| 参数_氮气到达值 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT |  |  | 参数_氮气到达值 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT
| 参数_氮气上限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT |  |  | 参数_氮气上限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT
| 参数_氮气下限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT |  |  | 参数_氮气下限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT
| 参数_常压到达值 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT |  |  | 参数_常压到达值 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT
| 参数_常压上限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT |  |  | 参数_常压上限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT
| 参数_常压下限 | U1_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT |  |  | 参数_常压下限 | U2_EM01_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT
| 参数_循环启动工步 | U1_EM01_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环启动工步 | U2_EM01_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环结束工步 | U1_EM01_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环结束工步 | U2_EM01_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环次数 | U1_EM01_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环次数 | U2_EM01_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_加热启用 | U1_EM01_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_加热启用 | U2_EM01_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_真空启用 | U1_EM01_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_真空启用 | U2_EM01_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_氮气启用 | U1_EM01_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_氮气启用 | U2_EM01_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_工步时间 | U1_EM01_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用 |  | 参数_工步时间 | U2_EM01_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用
二层 腔体 | PLC_TO_PC |  |  |  | 二层 腔体 | PLC_TO_PC
| 初始化完成信号 | U1_EM02_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL |  |  | 初始化完成信号 | U2_EM02_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL
| 开门到位信号 | U1_EM02_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL |  |  | 开门到位信号 | U2_EM02_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL
| 关门到位信号 | U1_EM02_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL |  |  | 关门到位信号 | U2_EM02_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL
| 左夹具到位信号 | U1_EM02_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL |  |  | 左夹具到位信号 | U2_EM02_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL
| 右夹具到位信号 | U1_EM02_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL |  |  | 右夹具到位信号 | U2_EM02_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL
| 烘烤完成状态 | U1_EM02_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL |  |  | 烘烤完成状态 | U2_EM02_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL
| 工艺接收完成反馈 | U1_EM02_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL |  |  | 工艺接收完成反馈 | U2_EM02_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL
| 远程/本地模式 | U1_EM02_PLC_To_PC.bRemote | BOOL |  |  | 远程/本地模式 | U2_EM02_PLC_To_PC.bRemote | BOOL
| 夹具1控温温度 | U1_EM02_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1控温温度 | U2_EM02_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具1巡检温度 | U1_EM02_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1巡检温度 | U2_EM02_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2控温温度 | U1_EM02_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2控温温度 | U2_EM02_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2巡检温度 | U1_EM02_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2巡检温度 | U2_EM02_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 真空值 | U1_EM02_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa） |  | 真空值 | U2_EM02_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa）
| 工作时间 | U1_EM02_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min） |  | 工作时间 | U2_EM02_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min）
| 系统状态寄存器 | U1_EM02_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压 |  | 系统状态寄存器 | U2_EM02_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压
| PC_TO_PLC |  |  |  |  | PC_TO_PLC
| 下发参数完成（开始烘烤） | U1_EM02_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL |  |  | 下发参数完成（开始烘烤） | U2_EM02_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL
| 开门请求 | U1_EM02_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL |  |  | 开门请求 | U2_EM02_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL
| 关门请求 | U1_EM02_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL |  |  | 关门请求 | U2_EM02_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL
| 参数_设定温度 | U1_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100) |  | 参数_设定温度 | U2_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100)
| 参数_温度上限报警值 | U1_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100) |  | 参数_温度上限报警值 | U2_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100)
| 参数_温度下限报警值 | U1_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100) |  | 参数_温度下限报警值 | U2_EM02_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100)
| 参数_温度偏差报警值 | U1_EM02_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100) |  | 参数_温度偏差报警值 | U2_EM02_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100)
| 参数_真空到达值 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT |  |  | 参数_真空到达值 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT
| 参数_真空上限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT |  |  | 参数_真空上限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT
| 参数_真空下限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT |  |  | 参数_真空下限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT
| 参数_氮气到达值 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT |  |  | 参数_氮气到达值 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT
| 参数_氮气上限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT |  |  | 参数_氮气上限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT
| 参数_氮气下限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT |  |  | 参数_氮气下限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT
| 参数_常压到达值 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT |  |  | 参数_常压到达值 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT
| 参数_常压上限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT |  |  | 参数_常压上限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT
| 参数_常压下限 | U1_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT |  |  | 参数_常压下限 | U2_EM02_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT
| 参数_循环启动工步 | U1_EM02_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环启动工步 | U2_EM02_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环结束工步 | U1_EM02_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环结束工步 | U2_EM02_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环次数 | U1_EM02_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环次数 | U2_EM02_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_加热启用 | U1_EM02_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_加热启用 | U2_EM02_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_真空启用 | U1_EM02_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_真空启用 | U2_EM02_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_氮气启用 | U1_EM02_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_氮气启用 | U2_EM02_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_工步时间 | U1_EM02_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用 |  | 参数_工步时间 | U2_EM02_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用
三层 腔体 | PLC_TO_PC |  |  |  | 三层 腔体 | PLC_TO_PC
| 初始化完成信号 | U1_EM03_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL |  |  | 初始化完成信号 | U2_EM03_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL
| 开门到位信号 | U1_EM03_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL |  |  | 开门到位信号 | U2_EM03_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL
| 关门到位信号 | U1_EM03_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL |  |  | 关门到位信号 | U2_EM03_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL
| 左夹具到位信号 | U1_EM03_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL |  |  | 左夹具到位信号 | U2_EM03_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL
| 右夹具到位信号 | U1_EM03_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL |  |  | 右夹具到位信号 | U2_EM03_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL
| 烘烤完成状态 | U1_EM03_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL |  |  | 烘烤完成状态 | U2_EM03_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL
| 工艺接收完成反馈 | U1_EM03_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL |  |  | 工艺接收完成反馈 | U2_EM03_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL
| 远程/本地模式 | U1_EM03_PLC_To_PC.bRemote | BOOL |  |  | 远程/本地模式 | U2_EM03_PLC_To_PC.bRemote | BOOL
| 夹具1控温温度 | U1_EM03_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1控温温度 | U2_EM03_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具1巡检温度 | U1_EM03_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1巡检温度 | U2_EM03_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2控温温度 | U1_EM03_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2控温温度 | U2_EM03_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2巡检温度 | U1_EM03_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2巡检温度 | U2_EM03_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 真空值 | U1_EM03_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa） |  | 真空值 | U2_EM03_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa）
| 工作时间 | U1_EM03_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min） |  | 工作时间 | U2_EM03_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min）
| 系统状态寄存器 | U1_EM03_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压 |  | 系统状态寄存器 | U2_EM03_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压
| PC_TO_PLC |  |  |  |  | PC_TO_PLC
| 下发参数完成（开始烘烤） | U1_EM03_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL |  |  | 下发参数完成（开始烘烤） | U2_EM03_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL
| 开门请求 | U1_EM03_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL |  |  | 开门请求 | U2_EM03_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL
| 关门请求 | U1_EM03_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL |  |  | 关门请求 | U2_EM03_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL
| 参数_设定温度 | U1_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100) |  | 参数_设定温度 | U2_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100)
| 参数_温度上限报警值 | U1_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100) |  | 参数_温度上限报警值 | U2_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100)
| 参数_温度下限报警值 | U1_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100) |  | 参数_温度下限报警值 | U2_EM03_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100)
| 参数_温度偏差报警值 | U1_EM03_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100) |  | 参数_温度偏差报警值 | U2_EM03_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100)
| 参数_真空到达值 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT |  |  | 参数_真空到达值 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT
| 参数_真空上限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT |  |  | 参数_真空上限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT
| 参数_真空下限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT |  |  | 参数_真空下限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT
| 参数_氮气到达值 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT |  |  | 参数_氮气到达值 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT
| 参数_氮气上限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT |  |  | 参数_氮气上限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT
| 参数_氮气下限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT |  |  | 参数_氮气下限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT
| 参数_常压到达值 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT |  |  | 参数_常压到达值 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT
| 参数_常压上限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT |  |  | 参数_常压上限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT
| 参数_常压下限 | U1_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT |  |  | 参数_常压下限 | U2_EM03_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT
| 参数_循环启动工步 | U1_EM03_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环启动工步 | U2_EM03_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环结束工步 | U1_EM03_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环结束工步 | U2_EM03_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环次数 | U1_EM03_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环次数 | U2_EM03_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_加热启用 | U1_EM03_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_加热启用 | U2_EM03_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_真空启用 | U1_EM03_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_真空启用 | U2_EM03_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_氮气启用 | U1_EM03_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_氮气启用 | U2_EM03_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_工步时间 | U1_EM03_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用 |  | 参数_工步时间 | U2_EM03_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用
四层 腔体 | PLC_TO_PC |  |  |  | 四层 腔体 | PLC_TO_PC
| 初始化完成信号 | U1_EM04_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL |  |  | 初始化完成信号 | U2_EM04_PLC_To_PC.bInitialed | BOOL
| 开门到位信号 | U1_EM04_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL |  |  | 开门到位信号 | U2_EM04_PLC_To_PC.bOpenDoorPlace | BOOL
| 关门到位信号 | U1_EM04_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL |  |  | 关门到位信号 | U2_EM04_PLC_To_PC.bCloseDoorPlace | BOOL
| 左夹具到位信号 | U1_EM04_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL |  |  | 左夹具到位信号 | U2_EM04_PLC_To_PC.bTrayDetection1 | BOOL
| 右夹具到位信号 | U1_EM04_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL |  |  | 右夹具到位信号 | U2_EM04_PLC_To_PC.bTrayDetection2 | BOOL
| 烘烤完成状态 | U1_EM04_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL |  |  | 烘烤完成状态 | U2_EM04_PLC_To_PC.bBakingOkMark | BOOL
| 工艺接收完成反馈 | U1_EM04_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL |  |  | 工艺接收完成反馈 | U2_EM04_PLC_To_PC.bCraftReceived | BOOL
| 远程/本地模式 | U1_EM04_PLC_To_PC.bRemote | BOOL |  |  | 远程/本地模式 | U2_EM04_PLC_To_PC.bRemote | BOOL
| 夹具1控温温度 | U1_EM04_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1控温温度 | U2_EM04_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具1巡检温度 | U1_EM04_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具1巡检温度 | U2_EM04_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray1[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2控温温度 | U1_EM04_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2控温温度 | U2_EM04_PLC_To_PC.intCtrlTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 夹具2巡检温度 | U1_EM04_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃） |  | 夹具2巡检温度 | U2_EM04_PLC_To_PC.intDetTemperatureTray2[0..28] | INT | （数组0不使用，上位机除以100,单位℃）
| 真空值 | U1_EM04_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa） |  | 真空值 | U2_EM04_PLC_To_PC.dintVacuumMeasuredValue | DINT | （单位：Pa）
| 工作时间 | U1_EM04_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min） |  | 工作时间 | U2_EM04_PLC_To_PC.uintCurrentWorkTime | UINT | （单位：Min）
| 系统状态寄存器 | U1_EM04_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压 |  | 系统状态寄存器 | U2_EM04_PLC_To_PC.intCavityStatus | INT | 0/空闲 1/待机 2/停止 3/工作 4/保压
| PC_TO_PLC |  |  |  |  | PC_TO_PLC
| 下发参数完成（开始烘烤） | U1_EM04_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL |  |  | 下发参数完成（开始烘烤） | U2_EM04_PC_To_PLC.bHeatStart | BOOL
| 开门请求 | U1_EM04_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL |  |  | 开门请求 | U2_EM04_PC_To_PLC.bOpenDoor | BOOL
| 关门请求 | U1_EM04_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL |  |  | 关门请求 | U2_EM04_PC_To_PLC.bCloseDoor | BOOL
| 参数_设定温度 | U1_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100) |  | 参数_设定温度 | U2_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureSet | INT | (温度*100)
| 参数_温度上限报警值 | U1_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100) |  | 参数_温度上限报警值 | U2_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureUp | INT | (温度*100)
| 参数_温度下限报警值 | U1_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100) |  | 参数_温度下限报警值 | U2_EM04_PC_To_PLC.intTemperatureLow | INT | (温度*100)
| 参数_温度偏差报警值 | U1_EM04_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100) |  | 参数_温度偏差报警值 | U2_EM04_PC_To_PLC.intTempTolerance | INT | (温度*100)
| 参数_真空到达值 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT |  |  | 参数_真空到达值 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumArriveValue | DINT
| 参数_真空上限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT |  |  | 参数_真空上限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumUp | DINT
| 参数_真空下限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT |  |  | 参数_真空下限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintVacuumLow | DINT
| 参数_氮气到达值 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT |  |  | 参数_氮气到达值 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenArriveValue | DINT
| 参数_氮气上限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT |  |  | 参数_氮气上限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenUp | DINT
| 参数_氮气下限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT |  |  | 参数_氮气下限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintNitrogenLow | DINT
| 参数_常压到达值 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT |  |  | 参数_常压到达值 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericArriveValue | DINT
| 参数_常压上限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT |  |  | 参数_常压上限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericUp | DINT
| 参数_常压下限 | U1_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT |  |  | 参数_常压下限 | U2_EM04_PC_To_PLC.dintAtmosphericLow | DINT
| 参数_循环启动工步 | U1_EM04_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环启动工步 | U2_EM04_PC_To_PLC.auintCycleStartStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环结束工步 | U1_EM04_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环结束工步 | U2_EM04_PC_To_PLC.auintCycleEndStep[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_循环次数 | U1_EM04_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用 |  | 参数_循环次数 | U2_EM04_PC_To_PLC.auintCycleNumber[0..4] | UINT | 数组0使用
| 参数_加热启用 | U1_EM04_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_加热启用 | U2_EM04_PC_To_PLC.abHeatingEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_真空启用 | U1_EM04_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_真空启用 | U2_EM04_PC_To_PLC.abVacuumEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_氮气启用 | U1_EM04_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用 |  | 参数_氮气启用 | U2_EM04_PC_To_PLC.abNitrogenEnabled[0..20] | BOOL | 数组0不使用
| 参数_工步时间 | U1_EM04_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用 |  | 参数_工步时间 | U2_EM04_PC_To_PLC.auintStepWorkTime[0..20] | UINT | 数组0不使用